**ДО**

**„МТМ“ ЕООД**

**гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 5**

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата и място на регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,**

Във връзка с публична покана № 03 от дата 12.01.2026 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

**„Доставка на 2 бр. контейнери с включено оборудване и обзавеждане в тях“**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента** | **Количество**  **Бр.** | **Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата** | **Количество**  **Бр.** |
|  | **Минимални технически и/или функционални характеристики:** |  |  |  |
| 1. | **За един контейнер:**  Обща квадратура – мин. 14,0 м²  Външни габаритни размери: мин. Ш240хД600хВ мин. 260 см  Стени – мин. 100 мм термопанел с полиуретан    Покрив / таван – мин. 100 мм вата  Под – метална скара, мин. хидрофобен шперплат или циментова плоскост и PVC настилка (износоустойчива)  Помещения:  - санитарен възел – 1 бр.  - общо помещение за почивка – 1 бр.  Външна врата, PVC или алуминий, размери мин. 90х200 см - 1 бр.  Вътрешна врата, PVC или алуминий, размери мин. 70х200 см. – 1 бр.  Прозорци, PVC или алуминий с вградени алуминиеви или PVC щори, размери мин. 100x120 см - 2 бр. и прозорец с размери мин. 50х50 см. – 1 бр.  **ВиК инсталация:**  - тоалетна чиния с казанче, оттичане: хоризонтално – 1 бр.  - мивка и батерия с подвижен душ – 1 бр.  - подов сифон – 1 бр.  - извод за бойлер – 1 бр.  **Ел. инсталация:**  - климатик – инверторен, мин 12 000 BTU – 1 бр.  - вътрешни осветителни тела - мин. 2 бр.  - двойни контакти - мин. 4 бр.  - външно осветително тяло - мин. 1 бр.  - ел. табло, ел. кутия, ключове за осветление  ***\* Допълнителни незадължителни технически характеристики, които са обект на оценка:***  - Наличие на OSB плоскост и PVC ламперия на тавана;  - Наличие на термопанел на пода с дебелина – мин. 40 мм.;  - Метална рамкова конструкция с дебелина – мин. 3 мм.  ***\*\* Кандидат, който предложи контейнер с оборудване и обзавеждане в него, отговарящ на всички минимални характеристики и технически параметри в техническата спецификация, но не предложи допълнителните незадължителни технически характеристики, ще бъде допуснат до оценка, но няма да получи точки, съгласно Показател 3 в методиката за оценка.*** | 2 бр. |  |  |
| 2. | **Оборудване към контейнерите:**  Хладилник - полезен обем на хладилника мин. 88 л. – *по 1 брой на контейнер*  Микровълнова фурна – мощност мин. 800 W, обем – мин. 20 л. - *по 1 брой на контейнер*  Кафеавтомат – мощност мин. 1500 W, налягане мин. 15 bar - *по 1 брой на контейнер*  Телевизор – диагонал на екрана – мин. 43" (109,2 см.) - *по 1 брой на контейнер* | 2 бр.  2 бр.  2 бр.  2 бр. |  |  |
| 3. | **Обзавеждане към контейнерите:**  Шкаф за съблекалня – метален, с размери мин. В1800 х Ш1200 х Д500 мм., 1/2 врати – *по 1 бр. на контейнер*  Метален шкаф – с размери мин. В1850 х Ш1000 х Д400 мм., брой рафтове – 4 бр. – *по 1 брой на контейнер*  Трапезна маса – с размери мин. В745 х Ш 1200 х Д 800 мм – *по 1 брой на контейнер*  Стол за трапезария – черна метална рамка с подсилена, перфорирана пластмаса на седалката и облегалката – *по 6 броя на контейнер* | 2 бр.  2 бр.  2 бр.  12 бр. |  |  |

2. Ценово предложение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество  Бр. | Единична цена в евро без ДДС | Общо цена в евро без ДДС |
|  | *( посочва се пълно описание на артикулите които се предлагат за доставката)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | **Обща стойност** | |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ евро без ДДС Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

1. Срок на изпълнение: ……… календарни дни, но не по-късно от крайния срок на АДБФП № BG05SFPR002-1.004-2019-C01 – 25.05.2026 г.
2. Валидност на офертата: ........... календарни месеца *(от крайния срок за получаване на оферти)*
3. Начин на плащане: ............
4. Срок на гаранция (посочва се в години): …………..
5. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме
6. Приложения към офертата:
   1. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
   2. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност.
   3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата:

- Заверено от кандидата копие на отчетите за приходите и разходите за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, чиято обща стойност следва да надвишава два пъти прогнозната стойност без ДДС на процедурата. Или 181 921,60 лв. без ДДС/93 015,04 евро без ДДС (90 960,80 лв. без ДДС прогнозна стойност умножена по 2/46 507,52 евро без ДДС прогнозна стойност умножена по 2) .

* 1. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата:

- Кандидатът следва да е сертифициран по система за управление на качеството съгласно ISO 9001 или еквивалент за съответния обхват на дейност.

* 1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
  2. Документи по т. 8.2 *,*8.3 и 8.4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*
  3. Други изискуеми от кандидата документи.

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)